Załącznik 2

|  | Działania z: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Program wodno-środowiskowy kraju |  |  | KPOśK KPOŚK<2000 RLM Program rolno-spożywczy |
| Kod SCWP | NAZWA DZIAŁANIA | ZAKRES RZECZOWY /SCWP/ | KOSZTY /SCWP/ | /parametry + koszty/ |
| SO0102 | Modernizacja oczyszczalni „Włoszakowice” | 1 900 m3/d | 8 500 000 | KPOSK (1000 m3/d) [koszty: 8 500,0] |
|  | Modernizacja oczyszczalni "Koszanowo" | 1 750 m3/d | 2 580 000 | KPOSK (1012 m3/d) [koszty: 2 800,0] |
| SO0103 | Modernizacja oczyszczalni "Wieleń" | Brak danych | 3 000 000 | w KPOSK 740 m3/d [koszty: 6 000,0 podane łącznie dla ocz. „Przemęt” + „Wieleń” – po 3 000,0 każda] |
| SO0104 | Modernizacja oczyszczalni "Świebodzin" | Brak danych | 10 000 000 | w KPOSK 6 250 m3/d [koszty: 10 000,0] |
| SO0202 | Modernizacja oczyszczalni "Milicz" | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 2 946 m3/d | 4 014 000 | w KPOSK – ok. [koszty: 11 221,0] |
|  | Budowa nowej oczyszczalni "Międzybórz" | Planowana średnia wydajność 574 m3/d | - | W KPOSK - ok [koszty: 4 500,0] |
|  | Remont i modernizacja oczyszczalni "Syców" | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 1 680 m3/d | 12 000 000 | w KPOSK 850 m3/d [koszty: 5 400,0] |
|  | Inne inwestycje oczyszczalni "Ligota" | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 300 m3/d | - | w KPOSK 600 m3/d [koszt 0,0] |
| SO0203 | Budowa nowej kanalizacji - oczyszczalnia "Odolanów" | Planowana długość sieci kanalizacyjnej 1 km | 852 000 | w KPOSK: [pewna nieścisłość] - 1 km dot. modern. sieci kanal. - 74 km dot. budowy nowej kanal. |
| SO0205 | Inne inwestycje oczyszczalni "Trzebnica" | Brak danych | 1 500 000 | w KPOSK 6 000 m3/d [koszty: 1 500,0] |
|  | Remont i modernizacja oczyszczalni "Żmigród" | Plan śred. Wyd. oczyszcz. 1 900 m3/d | 3 941 000 | w KPOSK 900 m3/d [koszt: 3941,0] |
|  | Inne inwestycje dla kanalizacji - oczyszczalnia "Trzebnica" | Planowana długość sieci kanalizacyjnej 0,35 km | 139 000 | w KPOSK 0,4 km [koszty: ?] |
| SO0207 | Inne inwestycje oczyszczalni "Koźmin Wielkopolski" | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 2 500 m3/d | 3 000 000 | w KPOSK 2 070 m3/d [koszty: 3 000,0] |
|  | Modernizacja oczyszczalni Jutrosin | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 345 m3/d | Brak kosztów | w KPOSK 600 m3/d [koszty dot. konkretnie oczyszczalni 0,0; podane koszty na budowę sieci kanal. oraz zagospod. osadu] Planowana jest modernizacja oczyszczalni, a z KPOŚK wynika, że budowa samej kanalizacji oczyszczalni ścieków |
| SO0209 | Budowa nowej oczyszczalni "Gogolewo" | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 325 m3/d | 4 000 000 | [komórka 1649] w KPOSK 325 m3/d [brak kosztów] [kom.1814]w KPOSK 240 m3/d [koszty: 3 000,0] |
| SO0210 | Modernizacja oczyszczalni "Wińsko" | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 837 m3/d | 315 000 | W KPOSK – ok [koszty: 515,0] |
| SO0211 SO0211 | Inne inwestycje oczyszczalni "Góra" | Planowana śr. wydajność oczyszczalni 3 700 m3/d | Brak kosztów | W KPOSK – ok [koszty: 2 700,0] |
|  | Modernizacja kanalizacji - oczyszczalnia "Rydzyna" | Planowana długość sieci do modernizacji 1 km | Brak kosztów | W KPOSK – ok. [koszty dot. budowy i modernizacji kanalizacji podawane łącznie: 2 933,0] |
|  | Budowa nowej oczyszczalni Rokosowo | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 310 m3/d | Brak kosztów | W KPOSK 701 m3/d [koszty: brak] |
|  | Budowa nowej oczyszczalni Lubonia | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 710 m3/d | Brak kosztów | W KPOSK 600 m3/d [koszty: 4 400,0] |
| SO0302 | Remont i modernizacja oczyszczalni "Wołczyn" | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 1100 m3/d |  | 2 140 m3/d |
| SO0305 | Modernizacja oczyszczalni Perzów | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 180 m3/d | 3764000 | 445 m3/d 1 425 000 zł |
| SO0306 | Remont i modernizacja oczyszczalni "Namysłów" | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 6650 m3/d | 4301000 | 3 645 m3/d 4 301 000 |
|  | Remont i modernizacja oczyszczalni ? | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 32 m3/d | 224000 | brak nazwy, danych w KPOŚ ??? |
| SO308 | Modernizacja kanalizacji - oczyszczalnia "Oleśnica" | Planowana długość sieci do remontu 0,8 km | 450000 | Brak 7 300 000 |
| SO0309 | Inne inwestycje oczyszczalni "Dobrzykowice" | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 2100 m3/d | brak | 668 m3/d 0 |
|  | Inne inwestycje oczyszczalni "Mirków" | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 2834 m3/d | brak | 700 m3/d Brak |
|  | Modernizacja oczyszczalni "Łozina" | Planowana śr. wydajność oczyszczalni 205 m3/d | 2500000 | 202 brak |
| SO0401 | Remont i modernizacja oczyszczalni "Rusinowice" | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 500 m3/d | 1 600 000 | W KPOSK dane dot. parametrów i rodz. Inwestycji zamienione [koszty: podane łącznie dla dwóch rodz. inwestycji] |
|  | Inne inwestycje oczyszczalni "Oczyszczalnia w m. Koszęcin I etap" | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 261 m3/d | 1 600 000 |  |
| SO0402 | Modernizacja oczyszczalni "Leśna" | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 1 300 m3/d | 100 000 | w KPOSK działanie jako INWESTYCA /nie MODERNIZACJA w KPOSK 1 500 m3/d |
| SO0403 | Remont i modernizacja oczyszczalni "OŚK ZGKLiC w Lublincu" | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 5 000 m3/d | Brak kosztów | w KPOSK działanie jako INWESTYCA /nie REMONT i MODERNIZACJA W KPOSK wydajność oczyszczalni - ok [koszty: 0,0] |
|  | Inne inwestycje oczyszczalni "Zawadzkie" | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 2 500 m3/d | 1 977 000 | W KPOSK – ok. [koszty: 659,0] |
| SO0404 | Modernizacja oczyszczalni "Antoniów" | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 3 500 m3/d | 3 000 000 | W KPOSK 2 500 m3/d [koszty: 3 500,0] |
| SO0504 | Inne inwestycje oczyszczalni "Bogatynia" | Planowana średnia wyd. oczyszcz. 8 000 m3/d | 720 000 | W KPOSK – ok. [koszty: 1 050,0] |
|  | Inne inwestycje dla kanalizacji - oczyszczalnia "Bogatynia" | Planowana długość sieci kanalizacyjnej 2 km | 510 150 | W KPOSK – ok. (inwestycje tj. MODERNIZACJA) [koszty dot. budowy i modernizacji kanalizacji podawane łącznie: 102 353,7] |
| SO0509 | Inne inwestycje oczyszczalni "Pieńsk" | Planowana śr. wydajność OŚ 1 500 m3/d | 2 000 000 | W KPOSK 1 300 m3/d [koszty: 2 000,0] |
| SO0513 | Modernizacja oczyszczalni "Lubsko” | Brak danych | 4 000 000 | W KPOSK 4 200 m3/d [koszty: 4 000,0] |
| SO0601 | Modernizacja kanalizacji - oczyszczalnia "Kamienna Góra m.w., Lubawka" | Planowana długość sieci do remontu 35,11 km | 1 000 000 | W KPOSK 10,0 km [koszty dot. budowy i modernizacji kanalizacji podawane łącznie: 11 588,0] |
| SO0602 | Remont i modernizacja oczyszczalni "Gorce” | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 8 000 m3/d | 20 332 582 | W KPOSK 2 500 m3/d [koszty: 7 194,6] |
| SO0603 | Modernizacja oczyszczalni "Jelenia Góra" | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 61 000 m3/d | 60 000 000 | W KPOSK 39 000 m3/d [koszty: 60 000,0] |
| SO0609 | Budowa nowej oczyszczalni "Osiedle Wiechlice" | Brak danych | 16 321 000 | W KPOSK 2 500 m3/d [koszty: 16 321,0] |
|  | Inne inwestycje oczyszczalni "Polkowice" | Brak danych | 800 000 | W KPOSK 4 665 m3/d [koszty: 800,0] |
| SO06012 | Budowa nowej kanalizacji - oczyszczalnia "Kierżno - zastąpi istniejącą w Nowogrodźcu" | Planowana długość sieci kanalizacyjnej 3,3 km | 3 251 100 | W KPOSK 3,3 km odpowiada dł. Sieci planowanej do modernizacji, a nie do budowy [koszty dot. budowy i modernizacji kanalizacji podawane łącznie: 99 561,0] |
| SO0614 | Modernizacja oczyszczalni "Żagań" | Brak danych | 9 308 100 | W KPOSK 4 300 m3/d [koszty: 9 308,1] |
| SO0619 | Remont i modernizacja oczyszczalni "Dychów" | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 240 m3/d | 1 000 000 | W KPOSK 177 m3/d koszty: 5 000,0 łącznie dla wszystkich inwestycji na terenie tej samej aglomeracji |
| SO0701 | Remont oczyszczalni "Piekary" | Planowana śr. wydajność oczyszczalni 400 m3/d | 1000000 | 400 brak |
|  | Budowa nowej oczyszczalni "Ujazd Dolny" | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 640 m3/d | 3202000 | 400 m3/d Brak |
| SO0702 | Inne inwestycje dla kanalizacji - oczyszczalnia "Wojcieszów" | Planowana długość sieci kanalizacyjnej 4,5 km | 1500000 | 650 m3/d 4 636 000 |
| SO0704 | Modernizacja kanalizacji - oczyszczalnia "Legnica" | Planowana długość sieci do remontu 26,1 km | brak | 50 463 000 zł |
| SO0707 | Inne inwestycje oczyszczalni "Chojnów" | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 2200 m3/d | brak | 1 800 m3/d 0 |
|  | Inne inwestycje dla kanalizacji - oczyszczalnia "Chojnów" | Planowana długość sieci kanalizacyjnej 4,25 km | 1986566 | 5 600 000 zł |
| SO0801 | Remont i modernizacja oczyszczalni "Przerzeczyn Zdrój" | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 200 m3/d | 5000000 | 200 m3/d Brak |
|  | Modernizacja oczyszczalni Przerzeczyn Zdrój | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 90 m3/d | 432000 | Brak |
| SO0803 | McCain Poland Sp.zo.o | Monitoring zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż 4000 RLM odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód w zakresie spełnienia wymagań odpowiedniego stopnia oczyszczania ścieków | 600 | 242 667 RLM (PPRS) Brak |
| SO0804 | CARGILL/Polska/Sp.zo.o Oddział Bielany Wrocławskie | Monitoring zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż 4000 RLM odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód w zakresie spełnienia wymagań odpowiedniego stopnia oczyszczania ścieków | 600 | 104480 (RLM PPRS) brak |
| SO0805 | Budowa nowej oczyszczalni Domaniów | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 500 m3/d | brak | 280 m3/d brak |
| SO0806 | Modernizacja oczyszczalni "Jugowice" | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 6000 m3/d | 25855613 | 6 000 m3/d 5 855 600 (6 855 600 z zagosp. osadu) |
| SO0807 | Remont i modernizacja oczyszczalni "Bielawa" | Planowana średnia wydajność oczyszczalni brak danych m3/d | 31460000 | 22 000 m3/d 31 460 000 |
|  | Remont i modernizacja kanalizacji - oczyszczalnia "Bielawa" | Planowana długość sieci do remontu 2,7 km | 2160000 | 11 040 000 zł |
|  | Inne inwestycje dla kanalizacji - oczyszczalnia "Dzierżoniów" | Planowana długość sieci kanalizacyjnej 4,2 km | 5676000 | 15 000 000 zł |
| SO0808 | Remont i modernizacja oczyszczalni "Wszemiłowice-Jurczyce" | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 1200 m3/d | 6700000 | 2 000 m3/d 6 700 000 |
| SO0810 | Remont i modernizacja oczyszczalni "Strzegom" | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 6200 m3/d | 15222000 | 6 000 m3/d 23 222 000 |
|  | Remont i modernizacja kanalizacji - oczyszczalnia "Strzegom" | Planowana długość sieci do remontu 20 km | 18000000 | 50 503 000 |
|  | Budowa nowej oczyszczalni "Dobromierz" | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 250 m3/d | 2100000 | 250 m3/d brak |
|  | Budowa nowej oczyszczalni "Gniewków" | Planowana śr. wydajność oczyszczalni 350 m3/d | 3200000 | 350 m3/d brak |
| SO0812 | Modernizacja oczyszczalni "Piotrowice" | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 760 m3/d | 4000000 | 550 m3/d 4 000 000 |
| SO0902 | Modernizacja oczyszczalni "Kłodzko" | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 12 500 m3/d | 7 500 000 | W KPOSK – ok. [koszty: 8 400,0] |
|  | Remont i modernizacja oczyszczalni "Bystrzyca Kłodzka" | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 5 951 m3/d | 4 500 000 000 | W KPOSK 3 290 m3/d [koszty: 4 500,0] |
| SO0903 | Modernizacja oczyszczalni "Stronie Śląskie" | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 4 000 m3/d | 5 000 000 | W KPOSK – ok. [koszty: 4 000,0] |
| SO0912 | Modernizacja oczyszczalni "Nysa" | Brak danych | 500 000 | W KPOSK 28 000 m3/d [koszty: 500,0] |
| SO0913 | Remont i modernizacja oczyszczalni "Korfantów" | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 506 m3/d | 13 000 000 | W KPOSK 330 m3/d [koszty: 13 000,0] |
|  | Inne inwestycje oczyszczalni "Gościejowice Małe" | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 869 m3/d | Brak kosztów | W KPOSK 1 100 m3/d [koszty: 0,0] |
| SO0914 | Remont i modernizacja oczyszczalni "Henryków" | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 280 m3/d | 3 650 000 | W KPOSK – ok. [koszty: brak] |
| SO0917 | Remont oczyszczalni "Siechnice" | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 3 600 m3/d | 8 800 000 | W KPOSK 1 800 m3/d [koszty: 8 800,0] |
|  | Inne inwestycje dla kanalizacji - oczyszczalnia "Oława" | Planowana długość sieci kanalizacyjnej 84 km | 184 900 | W KPOSK 8,4 km [koszty dot. budowy i modernizacji kanalizacji podawane łącznie: 18 131,0] |
| SO1003 | Modernizacja oczyszczalni "Głogówek" | Planowana śr. wydajność oczyszczalni 2000 m3/d | brak | 2 000 m3/d 4 250 000 |
| SO1102 | Remont oczyszczalni "Chorula" | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 1 500 m3/d | 1 817 000 | W KPOSK 1 250 m3/d [koszty: 1 817,0] |
|  | Modernizacja oczyszczalni "Opole" | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 27 000 m3/d | Brak kosztów | W KPOSK – ok. [koszty: 200,0] |
| SO1107 | Modernizacja oczyszczalni "Strzeszów" | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 500 m3/d | 500 000 | W KPOSK – ok. [koszty: brak] |
|  | Remont i modernizacja oczyszczalni "WOŚ Janówek" | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 190 000 m3/d | 141 310 000 | W KPOSK 90 000 m3/d [koszt 141 310,0 podany łącznie dla oczyszczalni „Ostrzeszów” i „WOŚ Janówek”] |
| SO1110 | Inne inwestycje oczyszczalni "Lubin" | Brak danych | 9 888 000 | W KPOSK 20 000 m3/d [koszty: 9 988,0] |
|  | Inne inwestycje dla kanalizacji - oczyszczalnia "Lubin" | Planowana długość sieci kanalizacyjnej 15,5 km | 32 350 000 | W KPOSK 17,7 km [koszty dot. budowy i modernizacji kanalizacji podawane łącznie: 22 011,0] |
| SO1113 | Modernizacja oczyszczalni Nielubia | Planowana średnia wydajność oczyszczalni 180 m3/d | 1 364 000 | W Prog. Wyposaż. Aglomeracji < 2 000 RLM - ok [koszty: 1 364] W KPOSK 240 m3/d [koszty: 3 000,0] |
| SO1114 | Modernizacja oczyszczalni "Nowa Sól" | Brak danych | 15 721 940 | W KPOSK 7 559 m3/d [koszty: 15 721,9] |
|  | Inne inwestycje oczyszczalni "Podbrzezie Dolne" | Brak Danych | 5 455 000 | W KPOSK 1 200 m3/d [koszty: 0,0] |
| SO1116 | Remont i modernizacja oczyszczalni "Łężyca" | Brak danych | 15 666 000 | W KPOSK 28 385 m3/d [koszty: 15 666,0] |
|  | Budowa nowej kanalizacji - oczyszczalnia "Godziesze Małe" | Brak danych | 5 433 000 | W KPOSK 29,7 km [koszty 16 390,0] |
| SO1202 | Inne inwestycje dla kanalizacji - oczyszczalnia "Kudowa Zdrój" | Planowana długość sieci kanalizacyjnej 3,7 km | 1240000 | 10 000 m3/d 23 140 000 |